湖北十堰职业技术（集团）学校

报 价 文 件

项目编号：ZJJT2019031301


项目名称: 灯光球场建设项目

采购内容：球场灯及相应配套设施

供应商名称：                                      （加盖公章） 
二〇一九年 三 月 十三 日

法定代表人（负责人）授权书

湖北十堰职业技术（集团）学校：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的 灯光球场建设项目 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从    年    月     日起至     年     月     日止。 

授权单位（签章）：                       
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：               
签发日期：      年     月     日

粘贴被授权人身份证（复印件）

粘贴供应商营业执照（复印件）
报 价 一 览 表

项目名称：   灯光球场建设项目                 

项目编号：   ZJJT2019031301                  

	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	两头球场灯
	灯柱高8000mm,上口Φ70mm,下口Φ150mm壁厚3mm。   

光源：200W LED室外专业投光灯，防水等级IP67
	4盏
	
	
	含预埋件和安装费，含税。

	2
	四头球场灯
	
	6盏
	
	
	

	3
	主电缆线
	2*10²电缆线
	95米
	
	
	国标红旗电缆。含走线、安装、税

	4
	电缆线
	2*2.5²电缆线
	800米
	
	
	国标红旗电缆。含走线、安装、税

	5
	线管
	pvc线管
	800米
	
	
	含穿线、安装、税

	6
	不锈钢配电柜
	内配交流接触器1只，空气开关4只
	1只
	
	
	交流接触器、空开均符合国家标准、含税

	7
	开线槽
	80*100混凝土线槽
	50米
	
	
	含人工开挖,垃圾清运,浇筑混凝土,恢复硅PU、税

	8
	基坑
	1.开挖600（长）*600（宽）*800（深）基坑12个；2.清运渣土4m³；3.浇筑C30混凝土4m³；
	10个
	
	
	含人工开挖,垃圾清运,浇筑混凝土,恢复硅PU、税

	其它费用
	

	交 货 期
	合同生效后20日内安装、调试完毕

	质 保 期
	光源质保期3年；灯柱、灯具质保15年

	报价文件有效期
	

	总 报 价
	


法人（负责人）或授权代表：                               
供应商名称（盖章）：                               
联系电话：                                 
报价时间：      年     月      日

2

