湖北十堰职业技术（集团）学校

报 价 文 件

项目编号：ZJJT2020072401
项目名称: 2020年春季楼顶面防水维修项目
采购内容：楼顶面防水维修 

供应商名称：                                      （加盖公章） 
二〇二〇年    月    日

法定代表人（负责人）授权书

湖北十堰职业技术（集团）学校：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的 2020年春季楼顶面防水维修项目 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从    年    月     日起至     年     月     日止。 

授权单位（签章）：                       
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：               
签发日期：      年     月     日

授权人及被授权人身份证复印件（加盖公章）

供应商营业执照复印件（加盖公章）
专业资质及安全许可证（加盖公章）
缴纳社保证明（加盖公章）
无重大违法记录声明

湖北十堰职业技术（集团）学校：

我方在此声明，我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商名称（签章）：_______________________

法定代表人或授权代表签字：________________

时间：_____年_____月_____日

信用查询记录（加盖公章）
施工内容及要求

1、工程内容：

湖北十堰职业（集团）学校四、五号宿舍楼及三号教学楼楼顶全屋面防水处理；

2、施工要求：

1）彻底清理屋面杂物、杂草、风化隔热层（运至校外）；

2）在楼顶平面用水泥（水泥强度等级不低于32.5级）砂浆修补原屋面保护层及脱落开裂空鼓部位，做屋面的整体找平；

3）落水口、天沟、女儿墙和沉降缝等地方进行加强并做好泛水处理，铺设防水层前，基层必须干净、干燥；

4）防水卷材用SBS改性沥青防水卷材，玻纤胎厚大于3mm；

5）屋顶防水层顶面满铺并跨过女儿墙水平墙体20CM，采用胶粘剂时，长短边搭接宽度均不小于80mm(满粘法)；

6）其它施工工序按照相应的防水操作规程进行；

7）全屋顶防水工程保修期为五年；

8）以上工程施工结束后工程造价以审计部门审计为准。

3、工程量：

1）屋面杂物、杂草、风化隔热层清运至校外：7车（5吨/车）；

2）防水层面积：1870平米。

报 价 一 览 表

项目名称：   2020年春季楼顶面防水维修项目        

项目编号：   ZJJT2020072401                     

	序号
	项目名称
	单价
	小计
	备注

	1
	清理屋顶杂物（含运输）
	
	
	

	2
	水泥修补
	
	
	

	3
	铺设防水层
	
	
	

	4
	（供应商以施工要求为依据，自行编写施工中所需工作）
	
	
	

	其他费用
	

	交货期
	

	质 保 期
	

	总 报 价
	


备注：本报价是一次性不得更改的报价，报价中须包含设备成本费、运输费、税金、安装费等一切费用，为最后结算发票价，能提供符合财务要求的报销手续。

法人（负责人）或授权代表：                               
供应商名称（盖章）：                               
联系电话：                                 
报价时间：      年     月      日
2

